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	Preturi materiale electroizolante (fara T.V.A)
	CANTITATE

	Produse
	Specificatii
	Pret 
	ROLE/M

	
	
	
	

	Glass-tape (banda fibra sticla)
	0.20 x 20 mm x 50 M
	0.75 lei/m
	470 = 20 850

	Glass-tape (banda fibra sticla)
	0.20 x 25 mm x 50 M
	0.80 lei/m
	529 = 26 450

	Glass-tape (banda fibra sticla)
	0.20 x 30 mm x 50 M
	0.95 lei/m
	361 = 18 050

	
	
	
	

	
	
	
	

	Banda contractie
	0.20 x 15 mm x 50 M
	0.16 lei/m
	657 = 32 550

	Banda contractie
	0.20 x 20 mm x 50 M
	0.24 lei/m
	363 = 18 150

	Banda contractie
	0.20 x 25 mm x 50 M
	0.26 lei/m
	205 = 10 250

	Banda contractie
	0.20 x 30 mm x 50 M
	0.30 lei/m
	414 = 20 700

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	2,5 KV  /  4KV 

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	1 mm
	0.55 lei/m
	                   1  000  

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	1.5 mm
	0.70 lei/m
	1 250  /  250

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	2 mm
	0.85 lei/m
	11 500  /  11500

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	2.5 mm
	0.95 lei/m
	7 450  /  300

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	3 mm
	1.00 lei/m
	2 250  /  2250

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	4 mm
	1.15 lei/m
	3 650

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	5 mm
	1.40 lei/m
	10 550

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	6 mm
	1.65 lei/m
	8 900  /  600

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	8 mm
	2.40 lei/m
	5 250  /  150

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	10 mm
	3.60 lei/m
	1 800  /  1800

	Tub fibra de sticla (SCSI)
	12 mm
	4.50 lei/m
	1 850  /  250

	
	
	
	

	Prespan
	0,5 mm
	17 lei/kg
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Banda uleiata vegetala 
	
	1.15 lei/ml
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