| NUME | Gabarit | TIP | KW |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTOR |  | B3 | 0,09 /1500 rpm |
| MOTOR | 63 | B3 | 0,18 /1500 rpm |
| MOTOR | 71 | B3 | 0,37 /1500 rpm |
| MOTOR | 80 | B3 | 0,55 /1500 rpm |
| MOTOR | 80 | B3 | 0,75 /1500 rpm |
| MOTOR | 90 | B3 | 1,1 /1500 rpm |
| MOTOR | 90 | B3 | 1,5 /1500 rpm |
| MOTOR | 100 | B3 | 2,2 /380/1500 rpm |
| MOTOR | 90 | B3 | 2,2 /220/1500 rpm |
| MOTOR |  | B3 | 3 /1500 rpm |
| MOTOR | 112 | B3 | 4 /1500 rpm |
| MOTOR | 132 | B3 | 5,5 /1500 rpm |
| MOTOR | 132 | B3 | 7,5 /1500 rpm |
| MOTOR | 160 | B3 | 11 /1500 rpm |
| MOTOR | 180 | B3 | 15 /1500 rpm |
| MOTOR | 160 | B3 | 15 /1500 rpm |
| MOTOR |  | B3 | 18,5 /1500 rpm |
| MOTOR |  | B3 | 22/1500 rpm |
| MOTOR |  | B3 | 0,09 /1500 rpm |
| MOTOR | 63 | B3 | 0,18 /3000 rpm |
| MOTOR | 71 | B3 | 0,37 /3000 rpm |
| MOTOR | 71 | B3 | 0,55 /3000 rpm |
| MOTOR | 80 | B3 | 0,75 /3000 rpm |
| MOTOR | 80 | B3 | 1,1 /3000 rpm |
| MOTOR | 90 | B3 | 1,5 /3000 rpm |
| MOTOR | 90 | B3 | 2,2 /220 V/3000 rpm |
| MOTOR |  | B3 | 2,2/380V/3000 rpm |
| MOTOR | 100 | B3 | 3 KW |
| MOTOR | 112 | B3 | 4KW |
| MOTOR | 132 | B3 | 5,5/3000 rpm |
| MOTOR | 132 | B3 | 7,5/3000 rpm |
| MOTOR | 132 | B3 | 11 KW |
| MOTOR | 160 | B3 | 11 KW |
| MOTOR | 160 | B3 | 15 /3000 rpm |
| MOTOR | 160 | B3 | 18,5/3000 rpm |
| MOTOR | 180 | B3 | 22/3000 rpm |
| MOTOR |  | B3 | 15KW/730rpm |
| MOTOR |  | B3 | 15/1500rpm |