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	NUME
	TIP
	Motor de KW

	
	POMPA ZDS
	QS4P1-12
	0,37

	
	POMPA ZDS
	QS4P1-18
	0,55

	
	POMPA ZDS
	QS4P1-25
	0,75

	
	POMPA ZDS
	QS4P2-8
	0,37

	
	POMPA ZDS
	QS4P2-12
	0,55

	
	POMPA ZDS
	QS4P2-16
	0,75

	
	POMPA ZDS
	QS4P2-24
	1,1

	
	POMPA ZDS
	QS4P3-6
	0,37

	
	POMPA ZDS
	QS4P3-9
	0,55

	
	POMPA ZDS
	QS4P3-13
	0,75

	
	POMPA ZDS
	QS4P3-19
	1,1

	
	POMPA ZDS
	QS4P3-25
	1,5

	
	POMPA ZDS
	QSP4P5-4
	0,37

	
	POMPA ZDS
	QSP4P5-6
	0,55

	
	POMPA ZDS
	QS4P5-8
	0,75

	
	POMPA ZDS
	QS4P5-13
	1,1

	
	POMPA ZDS
	QS4P5-17
	1,5

	
	POMPA ZDS
	QS4P5-21
	2,2

	
	POMPA ZDS
	QS4P5-25
	2,2

	
	POMPA ZDS
	 
	 

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-32
	1,5

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-40
	2,2

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-48
	2,2

	
	POMPA ZDS
	QS4X3-51
	3

	
	POMPA ZDS
	QS4X5-21
	2,2

	
	POMPA ZDS
	QS4X5-25
	2,2

	
	POMPA ZDS
	QS4X5-34
	3

	
	POMPA ZDS
	QS4X5-38
	4

	
	POMPA ZDS
	QS4X5-45
	4

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-12
	1,5

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-20
	3

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-23
	3

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-27
	4

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-31
	4

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-36
	5,5

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-42
	5,5

	
	POMPA ZDS
	QS4X10-8
	1,5

	
	POMPA ZDS
	QS4X10-17
	3

	
	POMPA ZDS
	QS4X10-23
	4

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-8
	0

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-12
	0

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-16
	0

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-24
	0

	
	POMPA ZDS
	QS4X10-12
	0

	
	POMPA ZDS
	QS4X8-17
	0

	
	POMPA ZDS
	QS4X2-32
	1,5















